## Лист1
| наименование | кол-во | цена | сумма
1 | Бочонок 15 | 2 | 3 | 6
2 | Бочонок 20 | 7 | 3 | 21
3 | Бочонок 25 | 8 | 7 | 56
4 | Бочонок 32 | 18 | 8 | 144
5 | Бочонок 40 | 10 | 12 | 120
6 | Бочонок 50 | 9 | 14 | 126
7 | Задвижка 30с41 нж 50х16 | 2 | 1122 | 2244
8 | Задвижка 30ч6бр 80х10 | 2 | 882 | 1764
9 | Задвижка 30ч6бр 80х16 | 1 | 1285 | 1285
10 | Затвор поворотный дисковый 80 | 2 | 382 | 764
11 | Клапан обр 19ч21бр 50 | 2 | 1350 | 2700
12 | Клапан обр фланц. 16кч9п 40 | 2 | 1131 | 2262
13 | Клапан обр одностворчатый 100 плоский | 4 | 1038 | 4152
14 | Кольцо приварное Ду100 ГОСТ 12822-80 | 21 | 200 | 4200
15 | Контрогайка 20 | 1 | 5 | 5
16 | Контрогайка 32 | 18 | 7 | 126
17 | Кран 11с67п 50 | 1 | 1401 | 1401
18 | Кран 11с67п 80 | 2 | 1939 | 3878
19 | Муфта 15 | 27 | 8 | 216
20 | Муфта 20 | 2 | 10 | 20
21 | Муфта 25 | 2 | 17 | 34
22 | Муфта 32 | 16 | 22 | 352
23 | Муфта 40 | 4 | 33 | 132
24 | Муфта ОЦ 76 | 1 | 105 | 105
25 | Муфта ЧК 50 | 1 | 45 | 45
26 | Муфта ЧК 110 | 14 | 104 | 1456
27 | Отвод 108х4 180гр | 1 | 498 | 498
28 | Отвод 108х3,5 45гр | 1 | 125 | 125
29 | Отвод 15 | 8 | 7 | 56
30 | Отвод 20 | 2 | 8 | 16
31 | Отвод 25 | 18 | 17 | 306
32 | Отвод 32 | 12 | 22 | 264
33 | Отвод 40 | 4 | 28 | 112
34 | Отвод ОЦ 15 | 1 | 6 | 6
35 | Отвод ЧК 110 | 20 | 176 | 3520
36 | Отвод ЧК 110 косой 45гр | 5 | 129 | 645
37 | Отвод чуг прямой 50 | 4 | 86 | 344
38 | Отвод чуг косой 50 | 9 | 65 | 585
39 | Переход 108х76 | 1 | 59 | 59
40 | Переход 57х20 | 7 | 40 | 280
41 | Переход 89х76 | 11 | 33 | 363
42 | Переход муф. 32х20 | 4 | 24 | 96
43 | Переход муф. 32х25 | 12 | 24 | 288
44 | Переход муф. 40х32 | 8 | 24 | 192
45 | Пожарный гидрант дл. 150 | 1 | 2102 | 2102
46 | Пожарный гидрант дл. 175 | 1 | 2158 | 2158
47 | Подставка под гидрант ППФ 100х159х200 | 5 | 1720 | 8600
48 | Прокладка паронитовая 50 | 3 | 2 | 6
49 | Прокладка паронитовая 80 | 6 | 4 | 24
50 | Прокладка резиновая 150 | 14 | 4 | 56
51 | РДУ 32/2-6-12 | 2 | 2500 | 5000
52 | Резьба 108 | 1 | 94 | 94
53 | Резьба 20 | 13 | 2 | 26
54 | Резьба 25 | 5 | 4 | 20
55 | Резьба 32 | 7 | 4 | 28
56 | Резьба 40 | 1 | 7 | 7
57 | Резьба 50 | 2 | 13 | 26
58 | Сгон 25 | 1 | 12 | 12
59 | Сгон 32 | 14 | 14 | 196
60 | Сгон 40 | 10 | 19 | 190
61 | Сгон 57 | 1 | 26 | 26
62 | Сгон оцинк. 50 | 1 | 52 | 52
63 | Трап горизонтальный ЧК 50 | 1 | 311 | 311
64 | Тройник 108 | 14 | 161 | 2254
65 | Тройник 15х15х15 чуг | 3 | 8 | 24
66 | Тройник 20х15х20 чуг | 3 | 15 | 45
67 | Тройник 20х20х20 чуг | 2 | 14 | 28
68 | Тройник 25х20х25 чуг | 9 | 21 | 189
69 | Тройник 25х25х25 чуг | 3 | 20 | 60
70 | Тройник 32х15х32 | 8 | 28 | 224
71 | Тройник 32х32х32 | 8 | 24 | 192
72 | Тройник 219х8.0 ГОСТ 17376 | 1 | 3905 | 3905
73 | Тройник 57х5.0 ГОСТ 17376 | 6 | 182 | 1092
74 | Тройник 76х6.0 | 6 | 417 | 2502
75 | Тройник 89 | 31 | 136 | 4216
76 | Тройник чуг 110х110 | 20 | 258 | 5160
77 | Тройник чуг косой 110х110 | 3 | 259 | 777
78 | Тройник чуг косой 50х50 | 2 | 113 | 226
79 | Тройник чуг прямой 110х50 | 11 | 155 | 1705
80 | Тройник переход 89х57 | 3 | 135 | 405
81 | Тройник чуг прямой 50 | 9 | 89 | 801
82 | Угольник 15 | 15 | 8 | 120
83 | Угольник 25 | 10 | 16 | 160
84 | Угольник 32 | 75 | 22 | 1650
85 | Угольник 40 | 4 | 31 | 124
86 | Угольник 50 | 5 | 51 | 255
87 | Уплотнительное кольцо резина 150 | 9 | 20 | 180
88 | Фильтр магнитный фл. Ст. 100х16 | 2 | 2077 | 4154
89 | Фланец воротн 40х16 | 4 | 141 | 564
90 | Фланец 25х10 | 10 | 45 | 450
91 | Фланец 32х10 | 2 | 66 | 132
92 | Фланец 40х10 | 11 | 74 | 814
93 | Фланец 400 | 3 | 1307 | 3921
94 | Фланец Ду80 | 1 | 170 | 170
95 | Хомут 20 | 4 | 7 | 28
96 | Шайба м20 | 75 | 2 | 150
90980