Компания АКСИОМА

603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5 д

т.4-232-555, 8-910-123-9996, 8-950-625-05-77

www.aksioma-nn.ru

| Внешний вид | Наименование изделия Размер(мм),вес(кг) | Ед.изм | Кол-во на поддоне | Стоимость за шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газонная решетка 600×400×100 (44 кг.) | шт. | 15 | 310 |  |
|  | «Балясина» 740 мм (26 кг) 900 мм (50 кг) 970 мм | шт. | по факту погрузки | 795 1035 915 |  |
|  | Кольцо бетонное Dвнеш = 1000 мм Dвнутр = 580 мм h=60 мм (75 кг.) h=100 мм (107кг.) | шт. | 5 | 485 620 |  |
|  | Дорожное ограждение «полушар» ø 500 мм; h = 250мм(75 кг.) h = 330мм(112 кг.) | шт. | 3 | 600 840 | покраска |
|  |  |  |  |  | 145 155 |
|  | Бордюр «Радиусный R=55 см» Тротуарный 930×200×80 Дорожный 864×300×150 | шт. | 10 5 | Сер. | Кр. |
|  |  |  |  | 290 610 | 330 --- |
|  | Пеньки D-320х50 (10 кг) D-440х50 (15 кг) |  |  |  | 285 300 |

- Марка бетона по прочности М200, морозостойкость не менее 100 циклов (вазоны цветочные, балясина, кольцо бетонное).

- Марка бетона по прочности М300, морозостойкость не менее 200 циклов (газонная решетка Дорожное ограждение, бордюр радиусный, брусчатка «Пеньки»).

- Возможна покраска изделий.

- Цвет подбирается согласно заявке.

- Стоимость покраски оговаривается отдельно.

- Продукция грузится на поддонах (поддоны возвратные, залоговая стоимость 100руб./поддон).

- Погрузка в открытый автомобиль Покупателя производится бесплатно погрузчиком