№ п/п

Наименование

ТУ, ГОСТ, Серия

Вес, кг

Цена за ед. с НДС, руб.

**Железобетонные изделия**

1.

Анкер цилиндрический АЦ-1

Серия 3.407.1-143 вып. 7

300,0

2 800,00

2.

Брусок Б-5

Серия 3.407.1-157.1

20,0

370,00

3.

Брусок Б-10

Серия 3.407.1-157.1

40,0

900,00

4.

Лоток кабельных каналов Л(К) 20.5

Серия 3.407.1-157

175,0

2 590,00

5.

Опорно-анкерная плита П-3и

Серия 3.407.1-143

110,0

1 650,00

6.

Плита перекрытия кабельных каналов ПТ-10.5

Серия 4.407-267 вып. 2

73,0

670,00

7.

Приставка ПТ 6.0

ТУ 5863-007-001-3557-94

650,0

6 300,00

8.

Приставка ПТ 33-3

Серия 3.407-57/87

250,0

1 850,00

9.

Приставка ПТ 43-2

Серия 3.407-57/87

325,0

2 450,00

10.

Ригель анкерный АР 5

Серия 3.407-115 вып. 5

500,0

5 290,00

11.

Ригель анкерный АР 7

Серия 3.407-115 вып. 5

227,5

3 560,00

12.

Ригель Р1

Серия 3.407-115 вып. 5

200,0

2 390,00

13.

Ригель Р1А

Серия 3.407-115 вып. 5

500,0

4 340,00

14.

Стойка СВ 75-2

ТУ 5863-007-001-3557-94

720,0

5 700,00

15.

Стойка СВ 95-2

ТУ 5863-007-001-3557-94

750,0

6 470,00

16.

Стойка СВ 95-3(3,5)

ТУ 5863-007-001-3557-94

900,0

6 980,00

17.

Стойка СВ 95-5

ТУ 5863-007-001-3557-94

900,0

7 440,00

18.

Стойка СВ 105-3,5(3,6)

ТУ 5863-007-001-3557-94

1 180,0

7 900,00

19.

Стойка СВ 105-5

ТУ 5863-007-001-3557-94

1 180,0

8 500,00

20.

Стойка СВ 110-3,5

ТУ 5863-007-001-3557-94

1 130,0

8 130,00

21.

Стойка СВ 110-5

ТУ 5863-007-001-3557-94

1 130,0

9 150,00

22.

Стойка СНВ 7-13

ТУ 5863-007-001-3557-94

1 850,0

16 510,00

23.

Фундаментный блок ФБС 24-3-6

-

1 015,0

1 700,00

24.

Фундаментный блок ФБС 24-5-6

ГОСТ 13579-78

1 700,0

2 750,00

25.

Фундамент опоры передвижной ПЖД2Г

Серия 3.407.9-180

2 150,0

29 990,00

26.

Фундамент опоры передвижной ФОП-1

-

2 358,0

18 670,00

**Металлоизделия для ЛЭП**

1.

Бандаж L-1400

-

5,2

539,00

2.

Бандаж L-1500

-

5,4

560,00

3.

Болт Б-1

Серия 3.407.1-143.8.39

0,7

249,00

4.

Болт Б-5

Серия 3.407.1-143.8.39

0,6

291,00

5.

Болт Б-6

Серия 3.407.1-143.8.39

1,2

315,00

6.

Вал привода РА-3

Серия 3.407.1-143.8.69

12,0

1 245,00

7.

Вал привода РА-7

Серия 3.407.1-143.8.69

13,5

1 245,00

8.

Вал привода РА-8

Серия 3.407.1-143.8.69

14,8

1 535,00

9.

Крепление подкоса У1

Серия 3.407.1-136.09.02

7,0

905,00

10.

Крепление подкоса У3

Серия 3.407.1-136.09.02

7,6

966,00

11.

Крепление РЛНД-10 (М3)

Серия 3.407.1-143.8

21,0

2 899,00

12.

Кронштейн КМ-1

Серия 3.407.1-143.8

2,7

280,00

13.

Кронштейн КМ-2

Серия 3.407.1-143.8

17,0

1 780,00

14.

Кронштейн Р-1

Серия 3.407.1-143.8

1,4

148,00

15.

Кронштейн Р-2

Серия 3.407.1-143.8

2,7

250,00

16.

Кронштейн Р-3

Серия 3.407.1-143.8

2,2

290,00

17.

Кронштейн Р-4

Серия 3.407.1-143.8

1,5

168,00

18.

Кронштейн Р-5

Серия 3.407.1-143.8

2,0

173,00

19.

Кронштейн Р-6

Серия 3.407.1-143.8

3,2

341,00

20.

Кронштейн РА-1

Серия 3.407.1-143.8

13,8

1 587,00

21.

Кронштейн РА-2

Серия 3.407.1-143.8

2,0

249,00

22.

Кронштейн РА-4

Серия 3.407.1-143.8

1,5

168,00

23.

Кронштейн РА-5

Серия 3.407.1-143.8

1,5

168,00

24.

Кронштейн У-5

Серия 3.407.1-143.8.43

24,2

3 956,00

25.

Надставка ТС-1

Серия 3.407.1-143.8.23

76,5

7 882,00

26.

Надставка ТС-2

Серия 3.407.1-143.8.24

22,8

2 390,00

27.

Надставка ТС-3

Серия 3.407.1-136.13.01

27,4

3 509,00

28.

Надставка ТС-4

Серия 3.407.1-143.8.25

30,3

3 254,00

29.

Надставка ТС-5

Серия 3.407.1-136.3-31

30,3

4 373,00

30.

Надставка ТС-6

Серия 3.407.1-143.8.71

35,7

4 017,00

31.

Накладка ОГ-2

Серия 3.407.1-143.8

1,6

159,00

32.

Накладка ОГ-5

Серия 3.407.1-143.8

1,1

122,00

33.

Накладка ОГ-6

Серия 3.407.1-143.8

5,0

692,00

34.

Накладка ОГ-8

Серия 3.407.1-143.8

3,1

661,00

35.

Накладка ОГ-9

Серия 3.407.1-143.8

2,5

249,00

36.

Накладка ОГ-10

Серия 3.407.1-143.8

4,5

676,00

37.

Накладка ОГ-12

Серия 3.407.1-143.8

4,3

432,00

38.

Оголовок ОГ-1

Серия 3.407.1-143.8

7,8

809,00

39.

Оголовок ОГ-3

Серия 3.407.1-143.8

2,6

509,00

40.

Оголовок ОГ-4

Серия 3.407.1-143.8

2,4

417,00

41.

Оголовок ОГ-7

Серия 3.407.1-143.8

8,4

871,00

42.

Оголовок ОГ-13

Серия 3.407.1-143.8

7,3

941,00

43.

Оголовок ОГ-14

Серия 3.407.1-143.8

7,6

972,00

44.

Оголовок ОГ-15

Серия 3.407.1-143.8

14,7

1 388,00

45.

Оттяжка ОТ-3

Серия 3.407.1-143.8.45

9,6

1 119,00

46.

Оттяжка ОТ-4

Серия 3.407.1-143.8.46

44,0

16 781,00

47.

Оттяжка ОТ-5

Серия 3.407.1-143.8

20,5

3 804,00

48.

Оттяжка ОТ-6

Серия 3.407.1-143.8

5,0

575,00

49.

Проводник ЗП-1 (1м; 2 м)

-

0,9

127,00; 351,00

50.

Проводник ЗП-2 (1 м)

 -

0,5

97,00

51.

Проводник ЗП-6 (1 м)

 -

0,5

117,00

52.

Скоба КМ-3

Серия 3.407.1-143.8.56

0,6

62,00

53.

Скоба КМ-4

Серия 3.407.1-143.8.57

0,7

72,00

54.

Скоба КМ-5

Серия 3.407.1-143.8.58

0,7

72,00

55.

Стяжка Г-1

Серия 3.407.1-143.8.44

5,7

534,00

56.

Стяжка Г-51

Серия ЛЭП 21.0050.01

5,0

792,00

57.

Траверса М-8

Серия 3.407.1-143.8

13,8

2 294,00

58.

Траверса М-9

Серия 3.407.1-143.8

12,4

966,00

59.

Траверса ТМ-1

Серия 3.407.1-143.8

17,2

1 515,00

60.

Траверса ТМ-2

Серия 3.407.1-143.8

10,9

1 005,00

61.

Траверса ТМ-3

Серия 3.407.1-143.8

21,0

2 263,00

62.

Траверса ТМ-4

Серия 3.407.1-143.8

14,2

1 536,00

63.

Траверса ТМ-5

Серия 3.407.1-143.8

17,3

1 820,00

64.

Траверса ТМ-6

Серия 3.407.1-143.8

23,0

2 156,00

65.

Траверса ТМ-7

Серия 3.407.1-143.8

25,5

2 726,00

66.

Траверса ТМ-8

Серия 3.407.1-143.8

26,0

2 329,00

67.

Траверса ТМ-9

Серия 3.407.1-143.8

10,1

941,00

68.

Траверса ТМ-10

Серия 3.407.1-143.8

11,5

1 251,00

69.

Траверса ТМ-10 (01)

Серия 3.407.1-143.8

12,0

3 305,00

70.

Траверса ТМ-11

Серия 3.407.1-143.8

25,0

2 732,00

71.

Траверса ТМ-12

Серия 3.407.1-143.8

33,4

3 621,00

72.

Траверса ТМ-13

Серия 3.407.1-143.8

32,6

3 392,00

73.

Траверса ТМ-14

Серия 3.407.1-143.8

26,3

3 173,00

74.

Траверса ТМ-15

Серия 3.407.1-143.8

18,5

2 227,00

75.

Траверса ТМ-16

Серия 3.407.1-143.8

18,3

2 136,00

76.

Траверса ТМ-17

Серия 3.407.1-143.8

23,6

2 731,00

77.

Траверса ТМ-18

Серия 3.407.1-143.8

16,8

1 958,00

78.

Траверса ТМ-19

Серия 3.407.1-143.8

38,0

4 271,00

79.

Траверса ТМ-20

Серия 3.407.1-143.8

45,0

5 212,00

80.

Траверса ТМ-21

Серия 3.407.1-143.8

24,5

2 975,00

81.

Траверса ТМ-22

Серия 3.407.1-143.8

40,8

4 638,00

82.

Траверса ТМ-23

Серия 3.407.1-143.8

34,9

3 824,00

83.

Траверса ТМ-24

Серия 3.407.1-143.8

18,6

1 958,00

84.

Траверса ТМ-30

Серия 3.407.1-143.8

38,1

4 638,00

85.

Траверса ТМ-31

Серия 3.407.1-143.8

30,2

3 275,00

86.

Траверса ТМ-51

Серия 27.002.17

22,2

2 339,00

87.

Траверса ТМ-52

Серия 27.002.17

33,4

3 453,00

88.

Траверса ТМ-53

Серия 27.002.17

18,8

2 441,00

89.

Траверса ТМ-54

Серия 27.002.17

6,7

803,00

90.

Траверса ТМ-55

Серия 27.002.17

3,9

509,00

91.

Траверса ТМ-56

Серия 27.002.17

33,0

6 398,00

92.

Траверса ТМ-57

Серия 27.002.17

10,55

1 250,00

93.

Траверса ТМ-58

Серия 27.002.17

5,0

623,00

94.

Траверса ТМ-59

Серия 27.002.17

21,8

2 750,00

95.

Траверса ТМ-60

Серия 27.002.17

17,5

2 108,00

96.

Траверса ТМ-61

Серия 27.002.17

9,85

1 075,00

97.

Траверса ТМ-62

Серия 27.002.17

13,0

1 517,00

98.

Траверса ТМ-63

Серия 27.002.17

22,3

2 590,00

99.

Траверса ТМ-64

Серия 27.002.17

30,0

3 375,00

100.

Траверса ТМ-65

Серия 27.002.17

18,8

2 235,00

101.

Траверса ТМ-66

Серия 27.002.17

6,7

850,00

102.

Траверса ТМ-67

Серия 27.002.17

3,9

435,00

103.

Траверса ТМ-68

Серия 27.002.17

33,0

3 650,00

104.

Траверса ТМ-69

Серия 27.002.17

10,55

1 250,00

105.

Траверса ТМ-70

Серия 27.002.17

5,0

638,00

106.

Траверса ТМ-71

Серия 27.002.17

21,8

2 840,00

107.

Траверса ТМ-72

Серия 27.002.17

17,5

2 190,00

108.

Траверса ТМ-73

Серия 27.002.17

9,85

1 175,00

109.

Траверса ТМ-74

Серия 27.002.17

13,0

1 495,00

110.

Траверса ТН-10

Серия 3.407.1-143.8

16,0

1 882,00

111.

Траверса ТН-11

Серия 3.407.1-143.8

24,8

2 899,00

112.

Траверса ТН-12

Серия 3.407.1-143.8

4,3

488,00

113.

Траверса ТН-13

Серия 3.407.1-143.8

4,3

498,00

114.

Хомут Х-1

Серия 3.407.1-143.8.49

1,2

117,00

115.

Хомут Х-2

Серия 3.407.1-143.8.49

1,4

127,00

116.

Хомут Х-3

Серия 3.407.1-143.8.49

1,3

151,00

117.

Хомут Х-4

Серия 3.407.1-143.8.49

1,4

151,00

118.

Хомут Х-5

Серия 3.407.1-143.8.49

1,4

270,00

119.

Хомут Х-6

Серия 3.407.1-136.3-38

2,3

270,00

120.

Хомут Х-7

Серия 3.407.1-143.8.68

0,7

198,00

121.

Хомут Х-8

Серия 3.407.1-143.8.68

0,8

132,00

122.

Хомут Х-9

Серия 3.407.1-143.8.68

0,7

142,00

123.

Хомут Х-23

Серия 3.407.1-143.8.68

0,7

117,00

124.

Хомут Х-24

Серия 3.407.1-143.8.73

4,7

692,00

125.

Хомут Х-25

Серия 3.407.1-136.3-39

4,9

763,00

126.

Хомут Х-33

Серия 3.407.1-143.8.51

1,9

168,00

127.

Хомут Х-34

Серия 3.407.1-143.8.51

2,0

189,00

128.

Хомут Х-35

Серия 3.407.1-143.8.51

2,1

320,00

129.

Хомут Х-36

Серия 3.407.1-143.8.51

1,9

275,00

130.

Хомут Х-41

Серия 3.407.1-143.8.68

0,7

117,00

131.

Хомут Х-42

Серия 3.407.1-143.8.49

1,2

209,00

132.

Штырь ОГ-11

Серия 3.407.1-143.8.34

0,7

97,00