# Акционерное общество

## МНТЦ  «АВЕРТ»	                      «Авиапром»,  АССАД

МНТЦ «АВЕРТ» ООО; ИНН 7707072764; КПП 770701001

127055, Москва, Бутырский вал, 50

т/ф (499) 978-0434,  т/ф (495) 609-2924,   т. (495) 517-5197

http:// www.avert-mntc.ru;                                                     e-mail: avert_msk@mail.ru

Центробежные циркуляционные насосы линейные, бесфундаментные с торцовым уплотнением вала,с электродвигателями асинхронными трехфазными общепромышленными и взрыврзащищенными , а также однофазными конденсаторными.

Насосы ЦНЛ /КМЛ/ - являются аналогами фланцевых линейных насосов с сухим ротором фирмы –    Wilo, Grundfos, KSB  и др.   Все насосы выполнены из алюминиевого сплава и чугуна.

Условное обозначение

25555

Прайс-лист

При заказе указывать перекачиваемую жидкость и необходимость наличия взрывозащиты

Цены действительны с 07.11.2017 г.

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Эл.двиг (квт) | Цена ВЗИ с НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели. Напряжение 220/380 В, Частота вращения 2900 об/мин |
| 1 | ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1,0 | 0,75 | 0,09 | - | 30921 |
| 2 | ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5 | 2,0 | 0,12 | - | 31097 |
| 3 | ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 0,18 | - | 31440 |
| 4 | ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | 0,25 | - | 32068 |
| 5 | ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | 0,18 | - | 29427 |
| 6 | ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | 0,25 | - | 29986 |
| 7 | ЦНЛ 20/70-0,37/2 | 7,0 | 6,5 | 0,37 | 33372 | 30334 |
| 8 | ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 0,37 | 33550 | 30437 |
| 9 | ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 0,55 | 34056 | 30716 |
| 10 | ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 3,0 | 0,18 | - | 32767 |
| 11 | ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,0 | 3,2 | 0,25 | - | 33060 |
| 12 | ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 0,37 | 37125 | 34430 |
| 13 | ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 0,37 | 37026 | 34321 |
| 14 | ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 0,55 | 37752 | 34986 |
| 15 | ЦНЛ 32/90–0,75/2 | 8,0 | 12, 0 | 0,75 | 51634 | 49377 |
| 16 | ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 1,1 | 52067 | 49957 |
| 17 | ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 1,5 | 55386 | 52736 |
| 18 | ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 2,2 | 55605 | 53273 |
| 19 | ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0 | 12,5 | 0,75 | 53724 | 50092 |
| 20 | ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14,0 | 13,0 | 1,1 | 54318 | 50224 |
| 21 | ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 1,5 | 56250 | 53849 |
| 22 | ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 1,5 | 56368 | 53849 |
| 23 | ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 2,2 | 57700 | 54105 |
| 24 | ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 0,75 | 57955 | 54960 |
| 25 | ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 1,1 | 58593 | 55983 |
| 26 | ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 1,5 | 61580 | 57798 |
| 27 | ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 2,2 | 61857 | 58256 |

Прайс-лист                                     - 2-               Цены действительны с 07.11.2017 г.

| 28 | ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | 3,0 | 65806 | 62150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | 4,0 | 71609 | 66616 |
| 30 | ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | 5,5 | 72709 | 68398 |
| 31 | ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 1,1 | 66990 | 57750 |
| 32 | ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 1,5 | 68530 | 58256 |
| 33 | ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 2,2 | 68860 | 59180 |
| 34 | ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | 3,0 | 71161 | 63344 |
| 35 | ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | 4,0 | 74744 | 69295 |
| 36 | ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | 5,5 | 75560 | 70486 |
| 37 | ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | 3,0 | 86513 | 81609 |
| 38 | ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | 4,0 | 88576 | 83017 |
| 39 | ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 30,0 | 5,5 | 89310 | 84567 |
| 40 | ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 31,0 | 7,5 | 103782 | 99575 |
| 41 | ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 30,0 | 7,5 | 138552 | 128002 |
| 42 | ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 32,0 | 11,0 | 157637 | 138237 |
| 43 | ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | 11,0 | 169756 | 157240 |
| 44 | ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 105,0 | 30,0 | 11,0 | 170042 | 157736 |
| 45 | ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | 15,0 | 192434 | 171233 |
| Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели. Напряжение 220/380 В, Частота вращения 1450 об/мин |
| 46 | ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | 0,12 | - | 32753 |
| 47 | ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | 0,18 | - | 33231 |
| 48 | ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 0,25 | 37125 | 33990 |
| 49 | ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 0,37 | 37752 | 34540 |
| 50 | ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 0,55 | 49954 | 50094 |
| 51 | ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 0,75 | 51536 | 51425 |
| 52 | ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 1,1 | 55605 | 52888 |
| 53 | ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 0,55 | 55386 | 50578 |
| 54 | ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 0,75 | 56806 | 50655 |
| 55 | ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 1,1 | 57393 | 53746 |
| 56 | ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 1,1 | 57802 | 53680 |
| 57 | ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 1,5 | 58593 | 55990 |
| 58 | ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 0,55 | 57393 | 54956 |
| 59 | ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14,0 | 5,0 | 0,75 | 61580 | 55880 |
| 60 | ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15,0 | 6,0 | 0,75 | 61855 | 56700 |
| 61 | ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17,0 | 7,0 | 1,1 | 62678 | 57970 |
| 62 | ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 1,1 | 63041 | 57750 |
| 63 | ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 1,5 | 63200 | 58685 |
| 64 | ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24,0 | 11,0 | 2,2 | 65804 | 62145 |
| 65 | ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15,0 | 4,0 | 0,55 | 66193 | 57750 |
| 66 | ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20,0 | 4,8 | 0,75 | 67430 | 58256 |
| 67 | ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23,0 | 5,0 | 1,1 | 68178 | 59070 |
| 68 | ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25,0 | 6,0 | 1,5 | 68530 | 59882 |
| 69 | ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22,0 | 5,8 | 0,75 | 71940 | 69296 |
| 70 | ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25,0 | 6,5 | 1,1 | 73920 | 69178 |
| 71 | ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30,0 | 7,3 | 1,5 | 84414 | 70483 |
| 72 | ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32,0 | 10,0 | 2,2 | 87560 | 81609 |
| 73 | ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38,0 | 18,0 | 5,5 | 138552 | 128002 |
| 74 | ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 80,0 | 20,0 | 5,5 | 157768 | 140272 |
| 75 | ЦНЛ 125/215-7,5/4 | 100,0 | 14,0 | 7,5 | 161260 | 147818 |
| 76 | ЦНЛ 125/225-11,0/4 | 110,0 | 14,0 | 11,0 | 166232 | 151360 |
| 77 | ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 130,0 | 16,0 | 7,5 | 175890 | 167750 |
| 78 | ЦНЛ 150/270-11,0/4 | 200,0 | 14,0 | 11,0 | 190552 | 171358 |

# Text boxes

26 лет на рынке