**Кольца колодцев**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размеры (см)** | | | **Масса (кг)** |
| **H** | **l** | **D вн** |
| 1 | К-7-5 | шт | 50 | 8 | 70 | 230 |
| 2 | К-7-6 | шт | 60 | 8 | 70 | 275 |
| 3 | К-7-9 | шт | 90 | 8 | 70 | 410 |
| 4 | К-7-10 | шт | 100 | 8 | 70 | 457 |
| 5 | К-10-5 | шт | 50 | 8 | 100 | 320 |
| 6 | К-10-6 | шт | 60 | 8 | 100 | 380 |
| 7 | К-10-9 | шт | 90 | 8 | 100 | 640 |
| 8 | К-12-10 | шт | 100 | 8 | 120 | 1050 |
| 9 | К-15-6 | шт | 60 | 9 | 150 | 900 |
| 10 | К-15-9 | шт | 90 | 9 | 150 | 1350 |
| 11 | К-20-6 | шт | 60 | 10 | 200 | 1550 |
| 12 | К-20-9 | шт | 90 | 10 | 200 | 2300 |

**Крышки и днища колодцев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размеры (см)** | | **Масса (кг)** |
| **H** | **D вн** |
| 1 | П-10/ПД-10 | шт | 120 | 15 | 280 |
| 2 | П-12 | шт | 140 | 15 | 500 |
| 3 | П-15/ПД-15 | шт | 170 | 15 | 710 |
| 4 | П-20/ПД-20 | шт | 220 | 15 | 1300 |
| 5 | ПВК-8 | шт | 100 | 15 | 200 |

**Колодцы унифицированные**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размеры (см)** | | | | **Масса (кг)** |
| **H** | **D вн** | **D нар** | **D отв** |
| 1 | ВС-10 | шт | 180 | 100 | 116 | 80 | 1350 |
| 2 | ВС-12 | шт | 180 | 120 | 136 | 80 | 1800 |
| 3 | ВС-15 | шт | 180 | 150 | 166 | 120 | 2560 |
| 4 | КЛ-10 | шт | 241 | 100 | 121 | 40 | 2100 |
| 5 | КЛ-12 | шт | 263 | 125 | 141 | 60 | 3000 |
| 6 | КЛ-15 | шт | 287 | 150 | 168 | 80 | 4450 |
| 7 | ВГ-15 | шт | 190 | 150 | 180 |  | 4400 |
| 8 | ВД-8 | шт | 150 | 80 | 96 | 50 | 950 |

**Колодцы телефонные**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размеры (см)** | | | **Масса (кг)** |
| **L** | **B** | **H** |
| 1 | ККС-2 (БТК) | шт | 147 | 107 | 141 | 1630 |
| 2 | ККС-3 (МТК) | шт | 207 | 117 | 181 | 2730 |
| 3 | ККС-4-10 (СТК) | шт | 245 | 130 | 201 | 3530 |
| 4 | ККС -5-10 (ТБК) | шт | 303 | 156 | 201 | 4850 |

**Опорные плиты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размеры (см)** | | | **Масса (кг)** |
| **L** | **B** | **H** |
| 1 | ОП-1к | шт | 170 | 170 | 32 | 1000 |
| 2 | УОП-6 | шт | 160 | 102 | 33 | 1100 |

Осуществляем доставку любого количества своим транспортом   
Стоимость доставки: МАЗ - 6000 р., КАМАЗ - 5000 р.   
Формируем сборные а/машины