|  |
| --- |
| ***[Тестеры аккумуляторов](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/batt-testers-y.shtml%22%20%5Co%20%22%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD) -***[***индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов Кулон***](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12fu/culon-12fu-y.shtml) |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип прибора** | **Описание** | **Цена, руб.** |
| [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12/6p](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12-6p/culon-12-6p.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, встроенный пирометр, интерфейс USB, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 58941 |
| [Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12/6sd](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12-6-sd/qulon-12-6sd.shtml) -[тестер аккумуляторов](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, запись на карту микро-SD, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 43188 |
| [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12/6t](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12-6t/qulon-12-6t.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, увеличенная помехозащищенность, OLED дисплей | 38586 |
| [Тестер аккумуляторов Кулон-12ns](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час, рус/англ, память на 200 измерений, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 40002 |
| [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12t](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12t/qulon-12t.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, увеличенная помехозащищенность, OLED дисплей | 27966 |
| [Тестер промышленных аккумуляторов - Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-2ns](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-2ns/culon-2ns.shtml) | для аккумуляторов 2 В, 100…4000 А\*час, рус/англ, память на 200 измерений, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 41064 |
| **Принадлежности** |
| КрЦП | Комплект с прочными проводами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон - базовый комплект | 1090 |
| КрЦПИ-2 | Комплект с прочными проводами и изолированными зажимами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон | 1790 |
| ЩТ | Комплект с коаксиальными щупами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон. Длина щупов - 100 мм. | 2750 |
| ЩТ-500 | Комплект с коаксиальными щупами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон. Длина щупов - 500 мм. | 2990 |
| КрЦ | Комплект проводов для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон | 1990 |
| Адаптер | Сетевой адаптер для Кулона 12t, 12/6t, 12ns | 1390 |
| **Скидки** |
| Скидка при поставке двух и более приборов | 2% |
| Скидка при поставке пяти и более приборов | 4% |
| Скидка при поставке десяти и более приборов | 9% |
| **Доставка (примерные цены)** |
| Мы отправляем Кулоны экспресс-почтой "Гарантпост". Стоимость доставки зависит от количества приборов и от места назначения. Ниже приведены примерные цены для доставки одного прибора в областной центр. Доставка по области примерно на 20% дороже (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). |
| Москва | 560 |
| Санкт-Петербург | 720 |
| Большая часть Европейской России, Урал, часть Сибири | 1200-1400 |
| Часть Европейской России, часть Восточной Сибири, часть Сев. Кавказа | 1450-1550 |
| Сибирь, Дальний восток, Крайний Север | 1700...1950 |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Пожалуйста запрашивайте цены на товары, не включенные в представленные на сайте документы, по телефону или электронной почте.Цены, номенклатура и технические характеристики оборудования могут изменяться без предупреждения. ООО "А и Т Системы" будет вносить изменения в свои прайс-листы быстро, насколько возможно, тем не менее, планируя покупку, пожалуйста, обращайтесь за подтверждением цены. Представленные цены включают НДС и не включают стоимость доставки, но все приобретенные в ООО "А и Т Системы" товары могут быть доставлены в любой город России. Стоимость доставки по Москве и в другие города России следует уточнить при покупке. |